## 第三季度医疗设备 (3)
珠海市第五人民医院医疗设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要功能及配置要求
1 | 肺功能测试系统 | 1 | 套 | 常规肺通气模块，呼吸压力模块，肺弥散模块，环境模块，台车，电脑端软件，(He+CO+O2+N2)混合气体瓶，定标桶，肺功能传感器，激光打印机
2 | 全日康电脑中频治疗仪 | 3 | 台 | 双通道，透热
3 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 台 | 双头，配齐B型、C型、D型和SG型探头
4 | 非接触眼压仪 | 1 | 台 | 完成常规眼压测量
5 | 眼科广域成像系统（新生儿） | 1 | 台 | ≥130°的光学镜头，手持摄像机，无线传输数据
6 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 便携式主机，手持1.6兆探头1个，手持4兆探头1个，监护1.6兆探头2个
7 | 多光谱面部图像处理工作站 | 1 | 台 | 开展皮肤生理功能检测
8 | 可移动彩色多普勒 | 1 | 台 | 可移动彩色多普勒，配备血管超声探头、腹腔超声探头
9 | 血液透析滤过机 | 8 | 台 | OCM、血压计、血透信息系统接口
10 | 便携式超声诊断仪 | 1 | 套 | 能用于麻醉相关操作的引导和脏器检查
11 | 麻醉机和麻醉心电监护仪 | 2 | 套 | 能满足气管插管全身麻醉和监测
12 | 输注工作站 | 3 | 套 | 泵注麻醉药和血管活性药的TCI（ug/kg/min）功能
13 | 病人转运床（复苏室专用） | 5 | 张 | 有复苏室专用功能，轻便、操作方便
14 | 病人加温系统（复苏室专用） | 2 | 张 | 复苏室专用功能，能加温加气加压功能
15 | 麻醉车 | 3 | 套 | 多层抽屉，满足麻醉复苏日常工作需求
16 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 常规功能
17 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 台 | 开展曲霉菌半乳甘露聚糖（GM试验）
18 | 自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪 | 1 | 台 | 开展真菌（1,3）-β-D葡聚糖（G试验），革兰阴性菌脂多糖试验