## 医疗设备
医疗设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能配置需求
1 | 心电图机 | 2 | 台 | 三导联，满足体检基本需求
2 | 肺功能检查仪 | 2 | 台 | 具有肺功能评估功能，BTPS自矫正功能，支持支气管试验等满足体检需求
3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 心脏（成人及小儿）、腹部、血管、浅表超声造影等检查功能
4 | 高频电刀 | 2 | 台 | 满足手术基本需求
5 | 低温等离子消毒机 | 1 | 台 | 容量＞50升，操作简便，满足基本需求
6 | 新生儿振幅整合脑电图仪 | 1 | 台 | 1、用于长程视频脑电监测；2、放大器；3、高清视频音频组件；4、具有数据存储和传输功能（USB接口）5，专用台车、视频同步系统、打印等。6.有扩展脑氧监测模块功能。
7 | 牙椅（牙科综合治疗机） | 3 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
8 | 正压机 | 1 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
9 | 负压机 | 1 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
10 | 牙科显微镜 | 2 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
11 | 牙科用热凝仪（热牙胶充填器） | 3 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
12 | 根管测量仪 | 8 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
13 | 机扩马达 | 8 | 台 | 配手柄40个
14 | 电动技工打磨机 | 8 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
15 | 光固化灯 | 8 | 台 | 满足口腔科相应的诊疗需求
16 | 多功能超声治疗仪（洁牙机） | 7 | 台 | 配手柄40个、工作尖40个
17 | 牙科高速手机 | 60 | 把 | 满足口腔科相应的诊疗需求
18 | 牙科低速手机 | 7 | 把 | 配弯机头50个，直机头10个
19 | 种植机及相关配件 | 1 | 台 | 配手柄4个
20 | 内镜系统 | 1 | 套 | 1、电子内窥镜处理器；2、电子上消化道内窥镜（光学放大；3、电子上消化道内窥镜；4、电子下消化道内窥镜；5、内镜超声系统；6、内镜超声探头；7、内窥镜用送水装置。
21 | 超脉冲二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 | 祛除各种皮肤小肿物，瘢痕、 毛孔粗大、皮肤粗糙、皮肤松 弛等治疗。
22 | 多参数监护仪 | 10 | 台 | 插件式设计，配备呼吸末二氧化碳监测，双有创监测
23 | 双通道输液泵 | 6 | 台 | 满足输液基本需求
24 | 手术床 | 4 | 张 | 满足手术基本需求
25 | 无影灯 | 4 | 台 | 满足手术基本需求
26 | 麻醉车 | 8 | 台 | 满足手术基本需求
27 | 麻醉机 | 8 | 台 | 满足麻醉基本需求
28 | 转运床 | 10 | 台 | 满足基本需求
29 | 综合治疗台及患者椅 | 1 | 台 | 满足基本要求
30 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 台 | 软硬镜兼容，且适合于成人及小儿使用