## Sheet1
附表4-2珠海市第五人民医院胃肠镜系统及小探头超声内镜系统调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 一）电子内窥镜图像处理器： 1.1 具备特殊光功能，≥ 种特殊光染色功能，至少包含 染色、湖绿色、靛胭脂色、琥铂色等； 1.2 是否具有双光模式，同时动态显示普通白光模式图像与特殊光模式，图像的功能同步对比，容易对病变进行观察和诊断； 1.3 支持 以上超高清视频图像输出，视频分辨率≥ ； 1.4 是否具有图像强化功能：包括 强化模式， 强化模式， 强化模式等，每种模式三档可调； 1.5 是否具有图像色彩调节功能，可分别调节红色、绿色、 蓝色、色度，± 级可调； 1.6 可冻结实时图像、缓存≥32 幅冻结图像，冻结释放后图像自动存入U盘；
2 | 是否具有数据输出功能： 2.1 视频信号采用激光传输技术:内镜与主机实行激光信号传输； 2.2 是否具有 、 、 、 、 、 、 、 等信号输出方式； 2.3 无功能按键，拥有独立的 英寸控制面板控制主图像处理器和光源各项功能，支持中文语音控制和人脸识别功能； 2.4 是否具有自动增益控制功能； 2.5 ▲内窥镜 ID 自动识别功能； 2.6 是否具有自动白平衡功能； 2.7 是否具有数字放大功能；最大放大 倍， 档可调； 2.8 是否具有 USB 存储功能，可在外接 U 盘中存储视频和图片，具备录像功能；
3 | 可兼容电子胃镜，电子结肠镜，双焦点电子胃肠镜，十二指肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜等；
4 | 二）内窥镜LED冷光源： 4.1 电压:220V 频率:50Hz； 4.2 独立冷光源：≥ 路独立可控的LED灯光源，光源寿命≥ 个小时； 4.3 色温: - K； 4.4 手动和自动两种调光模式 ，调节级别≥ 级；
5 | 气泵流量是否可调，是否可设为高、中、低三档；
6 | 是否具有无线供电功能：无线电力传输；
7 | 是否具有激光传输功能：冷光源与内窥镜之间的图像信息为激光传输；
8 | 三）电子上消化道内窥镜（治疗型） 8.1 ▲视场角≥ °； 8.2 主软管外径≤ mm； 8.3 ▲景深: - mm； 8.4 ▲弯曲角度上≥ °、下≥ °、左≥ °、右≥ °； 8.5 钳道孔径≥ mm； 8.6 工作长度≥ mm，全长≥ mm； 8.7 是否防水设置； 8.8 镜体操作部是否具有 ≥ 个遥控按钮，功能可进行自行设定； 8.9 是否支持前向附送水功能； 8.10 图像：是否具有即时切换画面大小的功能；
9 | 四）电子上消化道内窥镜（放大型） 9.1 ▲视场角：放大观察≥ °，普通观察≥ °； 9.2 主软管外径≤ mm； 9.3 景深:放大观察 - mm，普通观察 - mm； 9.4 弯曲角度上≥ °、下≥ °、左≥ °、右≥ °； 9.5 钳道孔径≥ mm； 9.6 工作长度≥ mm，全长≥ mm； 9.7是否防水设置； 9.8 镜体操作部是否具有 ≥ 个遥控按钮，功能可进行自行设定； 9.8 是否支持前向附送水功能； 9.10 头端是否提供照明，进行描述； 9.11 图像：是否具有即时切换画面大小的功能；
10 | 五）电子下消化道内窥镜 10.1 ▲视场角≥ °； 10.2 主软管外径≤ mm； 10.3 ▲景深: - mm； 10.4 弯曲角度上≥ °、下≥ °、左≥ °、右≥ °； 10.5 钳道孔径≥ mm； 10.6 工作长度≥ mm； 10.7 是否一体式全防水接头装置，无需防水帽； 10.8 镜体操作部是否具有 ≥ 个遥控按钮，功能可进行自行设定； 10.9 是否支持前向附送水功能； 10.10 ▲具备0- 档≥ 级软硬可调； 10.11 头端是否提供照明，进行描述； 10.12 图像：是否具有即时切换画面大小的功能；
11 | 六）32寸显示器 11.1 高清彩色图像监视器； 11.2 屏幕≥ 英寸； 11.3 分辨率≥ ； 11.4 至少支持DVI、SDI、Video、S-Video信号输入；
12 | 七）内窥镜送水泵 12.1 ▲内窥镜送水泵和电子胃肠镜是否为同一品牌； 12.2 灌流管内径≥ mm； 12.3 脚踏开关的连接线长度≥ m； 12.4 供水操作≤ 秒； 12.5 脚踏开关启动力：应不小于 N，且不大于 N； 12.6 脚踏开关进液：浸水深度 mm，试验持续时间 min； 12.7 流量调节范围:0～450ml/min；
13 | 八）内镜用二氧化碳送气装置 13.1 ▲二氧化碳送气装置和电子胃肠镜为同一品牌，提高兼容性及售后服务效率； 13.2 噪声≤ db； 13.3 送气管长度≥ mm； 13.4 送气管内部尺寸≥ mm； 13.5 水瓶最高刻度线容量值： mL； 13.6 输出CO2额定流量： L/min； 13.7 输出CO2气体压强： kPa；
14 | 九）超声诊断设备，图像功能 14.1 产品形态：便携式、一体式； 14.2 成像模式：B模式； 14.3 图像保存：支持3种格式以上图像如：BMP、JPG、PNG、TIFF； 14.4 图像冻结：最大支持冻结 帧连续图像； 14.5 图像回放：在图像冻结状态下，图像最大回放帧数≥ ,支持自动回放及手动单帧回放，自动回放速度在 帧每秒至 帧每秒范围内可设置； 14.6 图像旋转：支持冻结图像可进行 °任意角度旋转； 14.7 图像镜像：是否支持图像基于垂直方向的镜像操作； 14.8 图像标注：在图像冻结状态下，是否支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥ 组；
15 | 测量功能 15.1 长度测量：在图像冻结状态下，是否支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持 组长度测量； 15.2 面积和周长测量：在图像冻结状态下，是否支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持 组 测量；
16 | 设备功能 16.1 ▲是否支持画中画：内窥镜超声诊断设备主机支持内镜图像输入，可在同一显示器下同时显示内镜图像及超声动态图像，内镜图像和超声图像显示位置可进行切换； 16.2 是否能局部放大：内窥镜超声诊断设备的自有图像显示为高分辨率图像，且可局部放大，呈现更清晰的组织细节；
17 | 信息功能 17.1 患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能。可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印； 17.2 患者检查信息传输：支持DIC0M标准协议，通过网络可传输患者检查信息； 17.3 原始数据存储：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在病例回访时进行范围调节、对比度调节、TGC 调节、图像标注、测量；
18 | 报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动模板生成；
19 | TGC功能：支持 段TGC明暗调节功能；
20 | 是否能够记录回放原始数据：可记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能；
21 | 视频功能：可录制和导出视频文件；
22 | 应用场景：可根据不同的用户习惯设置不同的默认参数，最多可设置20组；
23 | 探头识别：可自动识别探头，并调用相应的参数；
24 | 快速标记：使用自定义按键，在图像上可快速进行标识，并支持标识编辑；
25 | 显示功能 25.1 是否支持高清输入显示：可支持高清图像的输入和高清图像的显示； 25.2 ▲是否支持双模态显示：可支持超声和内镜的同屏同步同尺寸实时显示；
26 | 一键切换探头频率：是否支持对双频探头的频率进行一键切换。
27 | 成像功能 27.1 双幅成像：是否支持同屏同时显示一幅冻结图像和一幅激活图像； 27.2 智能双频成像：是否支持同屏同时显示中心频率为12MHz和20MHz的一幅冻结图像及一幅激活图像；
28 | 手势功能：支持图像放大缩小手势、保存图像手势、前后帧手势、测量手势功能；
29 | 可充电锂离子电池：DC18V/5200mAh，充满最大待机大于 90 分钟；
30 | 十）探头技术性能 20M超声小探头： 30.1 ▲工作频率： MHz,频率偏差≤± %； 30.2 探测深度，≥ mm； 30.3 轴向分辨力：≤ mm； 30.4 图像几何畸变≤± %； 30.5 扫描角度： °；
31 | 双频超声小探头 31.1 工作频率： MHz+ MHz,频率偏差≤± %； 31.2 12MHz探测深度，≥15mm；20MHz探测深度，≥10mm； 31.3 ▲12MHz轴向分辨力：≤ mm，20MHz轴向分辨力：≤ mm； 31.4 图像几何畸变≤± %； 31.5 扫描角度： °；
32 | 十一）电子胃肠镜系统的保修期为五年；超声诊断系统主机保修三年，超声探头90次；
33 | 二、配置清单 33.1 电子内窥镜图像处理器 1台 33.2 窥镜LED冷光源 1台 33.3 电子上消化道内窥镜（治疗型） 1条 33.4 电子上消化道内窥镜（放大型） 1条 33.5 电子下消化道内窥镜 2条 33.6 ≥32寸显示器 1台 33.7 内镜用二氧化碳送气装置 1台 33.8 内窥镜送水泵 1台 33.9 仪器车 1台 33.10 高清图文工作 1台 33.11 内镜超声诊断系统 1台 33.12 探头驱动器 1个 33.13 内窥镜用超声探头（双频） 1根 33.14 内窥镜用超声探头 1根 33.15 专用键盘 1套 33.16 推车 1台