## ①多用轧皮机
附表4-2-①珠海市第五人民医院多用轧皮机调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 一机多用，用于植皮手术中轧制邮票皮片、制作网状皮片以达到不同的植皮效果。
2 | 刀具材质：刀具采用优质进口钢材制作，刀片硬度值：≥ ，锋利耐用、无需特殊保养，刀片直径：≤ ，更轻便，方便使用：轧制方形邮票皮片，刀具规格： 等多种规格可供选择，制作网状皮片，刀具规格： 等多种规格可供选择。
3 | 可处理皮片规格：宽度最宽可达 、长度 、厚度 。特殊宽度支持定制。
4 | 功能实现方式：通过更换刀具来实现各种不同功能，齿轮设计，刀具容易进入定位。
5 | 机器操作方式：
6 | 主机安全防护： 主机按压手柄安全保护挡柱，避免操作时划伤。
7 | 机器材质：主机采用 材质制成，表面 涂层。
8 | 皮片载板：皮片载板采用 材料制成，可 消毒，可反复使用。
9 | 维护保养：非模辊刀具设计，使用寿命更长；如有损坏，可更换单片刀片（免费更换5-10片），无需更换整把刀具，维护费用更低；整机无需润滑，保养维护容易。
10 | 消毒方式：主机、刀具和皮片载板均可采用 等消毒方式。
11 | 如有软件，注明软件是否终身免费升级。
12 | 配置清单：主机、制网刀具 组、轧皮刀具（7*7mm） 组、手柄 个、皮片载板 片、主机箱 只、刀具箱 只。

## ②电动取皮刀
附表4-2-②珠海市第五人民医院电动取皮刀调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 电机： ，转速： r/min ，转速调节： ，转速显示： ，噪声：≤ dB（A） 。
2 | 取皮宽度： mm ， 种。
3 | 取皮厚度： mm（区间），调节精度 mm 。
4 | 手柄重量：≤ kg。
5 | 手柄与连接线分体设计，可插拔。
6 | 控制方式： 。
7 | 消毒灭菌方式： 等。
8 | 取皮刀片长度 mm，刀片硬度≥ HV10，刀片采用 材质。
9 | 使用年限： ≥ 年。
10 | 配置清单： 。

## ③高效辐射烧伤治疗机
附表4-2-③珠海市第五人民医院高效辐射烧伤治疗机调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 悬吊式设计，悬吊部分可升降，升或降单边行程：≥ cm，具有防坠保护装置。
2 | 操作方式： ， 种。
3 | 采用电磁波辐射治疗，治疗时无可见光，针对创面分三区控制，具备照明装置。
4 | 辐射照度高于普通红外线， 倍及以上。
5 | 可设定治疗温度，无级调节，最大治疗温度： ℃± ℃。
6 | 可显示治疗温度、治疗时长。
7 | 遥控、锁机、保暖治疗功能。
8 | 使用年限： ≥ 年。

## ④手动翻身床
附表4-2-④珠海市第五人民医院手动翻身床调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 床体规格：约 mm（长×宽×高），高度调整≥ mm。
2 | 铺板规格：约 mm× mm，承重≥ Kg。
3 | 俯、仰铺板间距调节范围： mm， °单双侧任意翻转。
4 | 助力升降，手动翻身。
5 | 铺板联动支撑结构，使床面最大限度的保持平整。
6 | 铺板框架采用 材质制成，厚度不低于 mm。
7 | 床棚与铺板框架采用 固定结构，铺板边缘无凸起，不易划伤病人及医护人员。
8 | 床棚采用 编织工艺，张力强。
9 | 翻身床底座台面及四周配备全不锈钢罩壳，易清洗打理。
10 | 转动盘固定销采用 材质制成，直径≥ mm，高频率使用不会变形折弯。
11 | 配置清单：手动病床体 台 ，支撑架 个，手脚板 个，捆绑带 条，付铺板 个，仰铺板 个，手脚架滑杆 个，脚轮 个，输液架 个，输液架滑杆 个，海绵垫 个（大和小），铺夹紧螺母扳手 个。