## Sheet1
附表4-2珠海市第五人民医院血液透析滤过机调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 1.具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-lineHDF治疗模式等，可用碳酸盐干粉、浓缩液以及连接中心供液系统等。
2 | 2.机器使用期限≥ 年或者 小时。
3 | 3.所用耗材均为通用耗材，无专用耗材。
4 | 4.血泵管路全部开放：可使用不同直径透析管路，管径 mm。
5 | 5.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。有B液干粉桶装置。
6 | 6.配置彩色液晶显示屏，屏尺寸≥ 英寸，中文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
7 | 7.具备无创血压监测功能，可对血压进行监测与报警。
8 | 8.具有数据传输装置、有数字化计算机信息网络接口及配备通讯组件。可接入LIS系统。
9 | 9. 保修≥5年