## Sheet1
附表4-2珠海市第五人民医院电动骨组织手术系统调研主要参数响应表
序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
1 | 主机小巧，移动方便，彩色液晶屏显示，屏尺寸≥ 英寸
2 | 脚踏：调速等级 ，防水等级 ，底座材质 ，防滑，防侧翻
3 | 通用手柄：转速≥ r/min，可高温灭菌，手柄内注水水冷结构
4 | 一体式弯曲刀头：刀杆弯曲，刀杆内注水设计，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种，刀头直径 mm，杆径≤ mm，工作转速≥ r/min
5 | 往复刀头：刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≥ r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径≤ mm
6 | 动力骨刀：内注水设计，刀头齿部长度≥ mm，刀头前后往复运动，转速≥ r/min
7 | 环形动力骨刀：环形刀刃，前端有齿，刃部直径 mm，刀头往复运动转速≥ r/min
8 | 摆动形动力骨刀：刀杆直径≤ mm，长度≥ mm，环形刀刃，前端有齿，刃部 直径≥ mm，刀头往复运动转速≥ r/min
9 | 一体式护鞘磨头：弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，工作转速≥ r/min
10 | 增速磨头：前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，刀具转速≥ r/min（ ： 增速传动）
11 | 颅骨钻手柄：可高温高压消毒，枪式设计符合人体力学；颅骨钻手柄最高 转速≥ r/min（无极调速），低噪音、低振动
12 | 铣刀：一体式式内注水螺旋三刃设计，刃型为切削刃；颅骨钻工作转 ≥ r/min（ ： 增速传动）
13 | 颅骨钻头机械式钻穿即停功能，确保操作安全；高精密快装卸接口设计；钻头多规格 可选；工作转速≥ r/min；是否兼容Hudson接口手柄