## Sheet1
附表4-2珠海市第五人民医院刨削手柄、关节镜镜头及配件、脊柱内窥镜镜头及附件调研主要参数响应表
项目名称 | 序号 | 调研参数 | 厂家响应参数（填写各自厂家对应的参数描述）
刨削手柄 | 1 | 匹配史赛克1088i腹腔镜摄像系统
| 2 | 带有射频识别技术，自动识别各种型号刨刀及磨头，自动激活与之最匹配的运转模式
| 3 | 刨削手机转速：≥ 转/分
| 4 | 按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具
| 5 | 手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥ 种：包括 等
| 6 | 可高温高压消毒
| 7 | 具备可 旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象
关节镜镜 头及配件 | 8 | 关节镜须匹配joimax椎间孔镜摄影成像系统以及史赛克1088i腹腔镜摄像系统
| 9 | 直径 mm腕关节镜镜头，视向角 ，含镜鞘、闭孔器、关节镜消毒盒；可高温高压消毒
| 10 | 直径 mm踝关节镜镜头，视向角 ，含镜鞘、闭孔器、关节镜消毒盒；可高温高压消毒
脊柱内窥镜镜头及附件 | 11 | 脊柱内窥镜须匹配joimax椎间孔镜摄影成像系统
| 12 | 脊柱内窥镜：视向角：≥ ，视场角：≥ ，工作长度： mm，工作通道直径：≤ mm，工作外径： mm
| 13 | 配专用消毒盒
| 14 | U型工作套管：内径：≥ mm，外径：＜ mm，长度：＜ mm
| 15 | T型工作套管：内径：≥ mm，外径：＜ mm，长度：＜ mm
| 16 | 细齿扩孔钻：内径：≥ mm，外径：＜ mm，长度：＜ mm